УТВЕЖДЕНО

приказом министерства строительства, архитектуры и жилшцно- -: коммунального хозяйства Ставропольского края 6тВОН09БРЯ 2014

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал/кв.м в месяц) в многоквартирных или жилых домах после 1999 года постройки, определенные расчетным методом, исходя из продолжительности отопительного периода семь календарных месяцев.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт / район | Количество этажей | | | | | | | | | | | |
| 1 этаж | 2  этажа 1 | 3  этажа | 4  этажа | 5  этажей | 6  этажей | 7  этажей | 8  этажей | 9  этажей | • 10 этажей | , Н этажей | 12 этажей и более |
| г. Ставрополь |  |  | 0,0240 , | 0,0202 | 0,0248 | 0,0175 | 0,0183 ; | 0,0194 | 0,0264 | 0,0243. - | 0,0217 | 0,0224 |
| . г. Железноводск |  |  |  | 0,0338 | | 0,0307 | |  |  |  |  |  |
| г. Лермонтов |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| г.Кисловодск, г. Ессентуки |  |  |  | 0,0097 | | 0,0099 | | 0,0108 |  |  |  | 0,0077 |
| г. Пятигорск |  |  | 0,0154 ! | 0,0141 | | 0,0128 | | 0,0125 | |  |  | 0,0211 |
| Александровский район |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Андроповский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апанасёнковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгирский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Благодарненский район, г.Благодарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |