УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунальнФсо хозяйства Ставропольского края

от 20 НОЯБРЕ 2014 г. №

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал/кв.м в месяц) в многоквартирных или жилых домах до 1999 года постройки включительно, определенные расчетным методом, исходя из продолжительности отопительного периода семь

календарных месяцев.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество этажей |
| Населенный пункт/ район- | I этаж | ■2 « этажа £ | 3этажа | 4этажа | 5этажей | 6этажей | 7этажей | 8этажей | 9этажей | 10 этажей | И этажей | 12этажей | 13 . этажей | 14этажей | 15этажей | 16этаже и бол |
| г. Ставрополь | 0,0263 ' | 0,0328 | 0,0281 | 0,0229 | 0,0213 ■ | 0,0239 | 0,0218 | 0,0217 | 0,0208 | 0,0232 | 0,0259 |  | 0,0282 \ |  | 0,02f |
| г. Железноводск | 0,0480 | 0,0365 | 0,0338 | 0,0293 |  |  | 0,0279 |  |  |  |  |
| | г. Лермонтов | 0,0487 ■ | 0,0376 | 0,0230 | 0,0191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 г. Кисловодск- 1 г. Ессентуки | 0,0464 | 0,0420 | 0,0278 | 0,0247 | 0,0229 | 0,0225 | 0,0214 | 0,0230 | 0,0240 |  |  | 0,0225 |  | 0,0266 |  | 0,02\*. |
| ( г. Пятигорск | 0,0400 | 0,0365 | ;;; 0,0221 | 0,0213 |  | 0,0183 | 0,0196 |  |  | 0,01'. |
| | Александровский район |  | 0,0276 | 0,0253 | 0,0261 | 0,0180 |  |  |  |  |  |  |
| Андроповский район | 0,0397 | 0,0413 | 0,0239 | 0,0210 | V |  |  |  |  |
| Апанасенковский район |  | £ |  |  |  |  |  |  |
| Арзгирский район | v- | ■ | 0,0201 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благодаркенский район, | 0,0388 | 0,0391 | 1 0,0234 | 0,0217 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | 1 1 |  | ! | \ |  |