Приложение 1

к приказу

министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

 от 16 мая 2013 г. N 131-о/д

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

 ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ

 УСЛУГ

 ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

 ВОДОСНАБЖЕНИЮ И

 ВОДООТВЕДЕНИЮ

 В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Степень благоустройства  жилищного фонда  |  Норматив потребления внутри жилого  помещения (куб. м/чел. в месяц)  |
|  холодного водоснабжения |  горячего водоснабжения | водоотведения |
| 1.  | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной и душем  |  5,7  |  3,4  |  9,1  |
| 2.  | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем  |  9,1  |  -  |  9,1  |
| 3.  | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, без ванн и душа  |  5,7  |  -  |  5,7  |
| 4.  | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, с ванной  |  6,5  |  -  |  6,5  |
| 5.  | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, ванной и душем  |  7,3  |  -  |  -  |
| 6.  | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, без ванны и душа  |  5,7  |  -  |  -  |
| 7.  | Многоквартирные дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без водонагревателя, без ванны и душа  |  4,8  |  -  |  -  |
| 8. | Многоквартирные дома с водопользованием из водоразборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика)  |  1,2  |  -  |  -  |
| 9. | Многоквартирные дома с водопользованием из водоразборной колонки, оборудованные централизованным водоотведением  |  1,2  |  -  |  1,2  |