**Отчет**

 **Ремонта инженерных сетей многоквартирных жилых домов ООО УК «ЖЭУ-2» за 2014г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АдресМногоквартирного жилого Дома | Наименование | Снятие показаний общедомовых приборов с представителем собственников | Запуск системы отопления в начале отопитель-ного сезона | Отключениесистемы отопления в конце отопитель-ного сезона | Осмотр технического состояния наружного газопровода | Замена труб и запорной арматуры в системе холодного и горячего водоснаб-жения | Профилакти-ческий осмотр, устранение неисправностей и ревизия запорной арматуры в системе теплоснаб-жения | Профилакти-ческий осмотр, устранение неисправностей и ревизия запорной арматуры в системе горячего водоснабжения | Восстанов-ление тепловой изоляция в подвальных и чердачных помещениях | Промывка системы теплоснаб-жения | Выполнение |
| Артема, 5 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель | По договору | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Артема, 5 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Артема, 7 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Артема, 7 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период июль 2014 | по мере необходимости | июль | Август | Вып. |
| Дзержинского,116В/1 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период июль 2014 | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Дзержинского, 136 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Дзержинского, 136 Б | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Дзержинского, 172 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Дзержинского, 174 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Дзержинского, 176 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в 2014период август | по мере необходимости | август | сентябрь | Вып. |
| Дзержинского, 188 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в 2014период август | по мере необходимости | август | сентябрь | Вып. |
| система | 2 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в 2014период август | по мере необходимости | август | сентябрь | Вып. |
| система | 3 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в 2014период август | по мере необходимости | август | сентябрь | Вып. |
| Зоотехнический,11 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Зоотехнический, 15 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | По согласованию с собственниками | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Ленина,213 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Ленина, 237 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период июнь 2014 | по мере необходимости | июнь | июнь | Вып. |
| система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период июнь 2014 | по мере необходимости | июнь | июнь | Вып. |
| Ленина, 284 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Ленина, 288 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Ленина, 300 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | По согласованию с собственниками | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Ленина, 304 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Ленина, 318/1 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в 2014период август  | по мере необходимости | август | сентябрь | Вып. |
| Ленина, 318/2 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Ленина, 318/3 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| система | 2 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Ломоносова,2 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Ломоносова,32 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Л.Толстого,2 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период август 2014 | по мере необходимости | август | сентябрь | Вып. |
| Л.Толстого, 16 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| М.Жукова, 30 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| М.Жукова,42 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| М.Жукова,42/311 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Мира,280/5 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период июль 2014 | по мере необходимости | июль | Август | Вып. |
| Мира,299 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| Мира,303 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| Мира,309 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Мира,315 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Мира,343 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| Морозова,1 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Морозова,1 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь | Вып. |
| Морозова,3 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Морозова,7 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период август 2014 | по мере необходимости | Август | май | Вып. |
| Морозова, 7 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| Морозова, 14 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Морозова, 16/1 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период июль 2014 | по мере необходимости | июль |  | Вып. |
| Морозова, 17 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Морозова, 17 Б | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Морозова, 30 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Морозова, 49 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Морозова, 51 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| Морозова, 73/10 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | См.соростного ВВП июнь |  | май | Вып. |
| О.Революции, 26 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| О.Революции, 28 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| О.Революции, 32 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| О.Революции, 34 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май | Вып. |
| О.Революции, 49 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Пушкина, 3 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август | Вып. |
| Пушкина, 3 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период май 2014 | по мере необходимости | май | июль | Вып. |
| Пушкина,14 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль | Вып. |
| Ашихина 5 | система | 1 | ежемесячно | октябрь |  |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  |  | Вып. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |