План

работ по содержанию и ремонту общего имущества

жилого дома № 6 по ул. Фроленко

на 2019год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий  | План | Факт |
|
| **Санитарное содержание земельного участка** |
| 1 | Подметание в летний период твердых покрытий | понедельник-пятница (5 раз в неделю) |  |
| 2 | Уборка газонов от случайного мусора( бумага,пакеты) | понедельник-пятница (5 раз в неделю) |  |
| 3 | Уборка газонов от листвы и веток | 2 раза в сезон |  |
| 4 | Покос травы | 2 раза в сезон |  |
| 5 | Очистка территории от снега | во время снегопада |  |
| 6 | Очистка территории от наледи | по мере необходимости |  |
| 7 |  Посыпка придомовой территории песчано-соляной смесью | по мере необходимости |  |
| **Сопутствующие работы по санитарной очистке** |
| 8 | Уборка помещения мусорокамеры | понедельник, среда, пятница |  |
| 9 | Промывка помещения мусорокамеры | 1 раз в год |  |
| 10 | Обработка мусороприемных клапанов | 2 раза в год |  |
| **Содержание общедомовой системы отопления** |
| 11 | Ревизия запорной арматуры  | 1 раз в год по окончании отопительного сезона |  |
| 12 | Отключение системы центрального отопления в конце отопительного периода | апрель |  |
| 13 | Промывка трубопроводов системы отопления | 3 квартал |  |
| 14 | Гидравлическое испытание системы отопления водоснабжения | 3 квартал |  |
| 15 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 3 квартал |  |
| 16 | Окончательная проверка при сдачи системы центрального отопления | сентябрь |  |
| 17 | Включение системы отопления в начале отопительного периода | октябрь |  |
| 18 | Снятие и запись показаний с вычислителяв журнал | 20 числа каждого месяца |  |
| 19 | Замена ОДПУ или поверка | - |  |
| 20 | Осмотр устройства системы центрального отопления (весенний, осенний) | апрель, сентябрь |  |
| **Техническое обслуживание и содержание сантехнических коммуникаций** |
| 21 | Ревизия ЗРА | август |  |
| 22 | Осмотр устройства системы водоснабжения (весенний, осенний) | апрель, сентябрь |  |
| 22 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 20 числа каждого месяца |  |
| 23 | Замена ОДПУ или поверка | - |  |
| 24 | Осмотр системы водоотведения | перед проведением ремонтных работ |  |
| 27 | Осмотр системы водоотведения (весенний,осенний) | апрель, сентябрь |  |
| **Внутридомовое содержание электротехнического оборудования** |
| 28 | Профилактические работы в электрощитах на лестничных площадках | 1 раз в год |  |
| 29 | Планово- предупредительный осмотр электрооборудования и электрических сетей | июнь, декабрь |  |
| 30 | Осмотр устройства системы электроснабжения ( весенний, осенний) | апрель, октябрь |  |
| 31 | Замена ОДПУ или поверка | - |  |
| 32 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | с 23 по 25 число каждого месяца |  |
| **Обслуживание конструктивных элементов здания** |
| 33 | Мелкий ремонт дверных полотен, оконных рам, | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 34 | Смена остекления | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 35 | Ремонт мягкой кровли | июль |  |
| 36 | Покраска детского оборудования | май  |  |
| 37 | Утепление окон приямков | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 38 | Осмотр конструктивных элементов здания (весенний,осенний) | апрель, сентябрь |  |
| **Обслуживание оборудования систем ж/дома специализированными организациями** |
| 39 | Техническое обслуживание лифтового оборудования | 1 раз в месяц |  |
| 30 | Техническое освидетельствование лифтового оборудования | октябрь |  |
| 31 | Страхование лифтового оборудования | январь |  |
| 32 | Обслуживание общедомового прибора учета системы отопления | 1 раз в месяц |  |
| 33 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | январь |  |
| 34 | Техническое обслуживание общедомовой системы отопления | 1 раз в месяц |  |
| 35 | Дератизация подвальных помещений | 1 раз в квартал |  |
| 36 | Дезинсекция подвальных помещений | июнь-сентябрь |  |
| 37 | Проверка тяги дымоходов и вентканалов | 2 раза в год |  |
| 38 | Аварийное обслуживание общедомовой системы отопления, водоснабжения, водоотведения | круглосуточно, согласно заявок |  |
| 39 | Аварийное обслуживания общедомовой системы электрооборудования | круглосуточно, согласно заявок |  |
| **Текущий ремонт** |
| 40 | Ремонт мягкой кровли | сентябрь |  |