План

работ по содержанию и ремонту общего имущества

жилого дома № 8 по ул. Серова

на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий  | План | Факт |
|
| **Санитарное содержание земельного участка** |
| 1 | Подметание в летний период твердых покрытий |  5 раз в неделю(понедельник- пятница) |  |
| 2 | Уборка газонов от случайного мусора( бумага, пакеты) | 5 раз в неделю(понедельник- пятница) |  |
| 3 | Уборка газонов от листвы и веток | 2 раза в сезон(апрель май, сентябрь, октябрь) |  |
| 4 | Покос травы | 2 раза в сезон (май, июль) |  |
| 5 | Очистка территории от снега | во время снегопада |  |
| 6 | Очистка территории от наледи | по мере необходимости |  |
| 7 |  Посыпка придомовой территории песчано-соляной смесью | по мере необходимости |  |
| **Техническое обслуживание и содержание общедомовой системы отопления** |
| 8 | Ревизия запорной арматуры  | 1 раз в год по окончании отопительного сезона |  |
| 9 | Отключение системы центрального отопления в конце отопительного периода | апрель |  |
| 10 | Промывка трубопроводов системы отопления | 3 квартал |  |
| 11 | Гидравлическое испытание системы отопления водоснабжения | 3 квартал |  |
| 12 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 3 квартал |  |
| 13 | Окончательная проверка при сдачи системы центрального отопления | сентябрь |  |
| 14 | Включение системы отопления в начале отопительного периода | октябрь |  |
| 15 | Осмотр устройства системы центрального отопления (весенний, осенний) | апрель, сентябрь |  |
| **Техническое обслуживание и содержание сантехнических коммуникаций** |
| 16 | Осмотр устройства системы водоснабжения (весенний, осенний) | апрель,сентябрь |  |
| 17 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 20-го числа каждого месяца |  |
| 18 | Поверка или замена ОДПУ | - |  |
| 19 | Устранение засора внутренних трубопроводов водоотведения | по мере необходимости |  |
| 20 | Осмотр системы водоотведения (весенний,осенний) | апрель, сентябрь |  |
| **Внутридомовое содержание электротехнического оборудования** |
| 21 | Профилактические работы в электрощитах на лестничных площадках | 1 раз в год |  |
| 22 | Планово- предупредительный осмотр электрооборудования и электрических сетей | май, ноябрь |  |
| 23 | Осмотр устройства системы электроснабжения ( весенний, осенний) | апрель, сентябрь |  |
| 24 | Замена ОДПУ или поверка | - |  |
| 25 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | с 23 по 25 число каждого месяца |  |
| **Обслуживание конструктивных элементов здания** |
| 26 | Мелкий ремонт дверных полотен | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 27 | Ремонт водосточных труб | при подготовке к осеннее-зимнему периоду |  |
| 28 | Покраска детского оборудования | май |  |
| 29 | Осмотр конструктивных элементов здания (весенний, осенний) | апрель, сентябрь |  |
| **Обслуживание оборудования систем ж/дома специализированными организациями** |
| 30 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | декабрь |  |
| 31 | Дератизация подвальных помещений | 1 раз в квартал |  |
| 32 | Дезинсекция подвальных помещений | июнь-сентябрь |  |
| 33 | Проверка тяги дымоходов и вентканалов | 3 раза в год |  |
| 34 | Аварийное обслуживание общедомовой системы отопления, водоснабжения, водоотведения | круглосуточно, согласно заявок |  |
| 35 | Аварийное обслуживания общедомовой системы электрооборудования | круглосуточно, согласно заявок |  |
| **Текущий ремонт** |
| 36 | Ремонт мягкой кровли | июль |  |
| 37 | Ремонт парапета | июль |  |