**План**

**Ремонта инженерных сетей многоквартирных жилых домов ООО УК МУП «ЖЭУ-2» в 2015г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | | Снятие  показаний общедомовых приборов с представителем собственников | Запуск системы отопления в начале отопитель-ного сезона | Отключение  системы отопления в конце отопитель-ного сезона | Осмотр технического состояния наружного газопровода | Замена труб и запорной арматуры в системе холодного  и горячего водоснаб-жения | Профилакти-ческий осмотр, устранение неисправностей и ревизия запорной арматуры в системе теплоснаб-жения | Профилакти-ческий осмотр, устранение неисправностей и ревизия запорной арматуры в системе горячего водоснабжения | Восстанов-ление тепловой изоляция в подвальных и чердачных помещениях | Промывка системы теплоснаб-жения |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель | По договору | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | Август |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль |
| ВРАЧЕБНЫЙ 49 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 116В\2 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | Требуется см.ВВП |  | Август |
| ДЗЕРЖИНСКОГО 203 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  |  | июнь 2015 | по мере необходимости | июнь | июль |
| ДОВАТОРЦЕВ 21 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | июнь 2015 |  |  | июль |
| ДОВАТОРЦЕВ 31 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль |
| КРАСНОФЛОТСКАЯ 74 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь |
| ЛЕНИНА 328\18 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июнь |
| ЛЕНИНА 328\2 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июнь |
| ЛЕНИНА 328\13 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  | июнь | сентябрь |
| ЛЕРМОНТОВА 153 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | сентябрь |
| ЛЕРМОНТОВА 153А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | По согласованию с собственниками |  |  | Август |
| ЛЕРМОНТОВА 239\4 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | По согласованию с собственниками |  |  | Август |
| МАЯКОВСКОГО 1 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | Август |
| МИРА 155 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь |
| МИРА 218 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь |
| МИРА 276 А | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июнь |
| МИРА 280\6 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | По согласованию с собственниками |  |  | июнь |
| МИРА 367\1 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июнь |
| МИРА 367\20 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | июль |  | июль | сентябрь |
| НЕКРАСОВА 82 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июль |
| ПУШКИНА 25 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | По согласованию с собственниками |  |  | июль |
| ТЕЛЬМАНА 238 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июль |
| ТЕЛЬМАНА 238\1 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июль |
| ФРОЛЕНКО 6 | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | По согласованию с собственниками | Требуется кап.рем. ВВП | июль | сентябрь |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июль |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июль |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | июль |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | Август |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | По согласованию с собственниками | по мере необходимости | июль | Август |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | май |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июнь |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | август |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июнь |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной | по мере необходимости |  | май |
|  | система | 1 | ежемесячно | октябрь | апрель |  | по мере необходимости | в период оста-новки котельной |  |  | июнь |